## Slide 1
ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДОВОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ
Работу выполнила:
Османова Рузия Мамед кызы
Под руководством:
кан. физ.-мат. наук, доцент
Саченков Оскар Александрович
Notes: Добрый день, уважаемый Ленар Ринатович! Добрый день, коллеги.
Согласно поручению ректора по рекомендациям по использованию фирменного стиля, мы разослали всем руководителям подразделений письмо с просьбой предоставить нам обратную связь в виде предложений по изменению и корректировкам связанными с использованием фирменного стиля в презентациях.
Все полученные рекомендации мы разбили на три категории:
Предложения по оформлению презентации;
Предложения по внедрению новых единых стилеобразующих элементов;
Предложения по структуре презентаций.
Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Заголовок: PT Sans Caption 18
Имя: PT Sans полужирный 16
Контакты и должность: PT Sans 12

## Slide 2
Актуальность темы
Стабилограф – медицинский прибор, измеряющий координаты центра давления
В настоящее время наблюдается рост патологий опорно-двигательной системы и неврологических заболеваний по следующим причинам:
Сидячий образ жизни
Увеличение средней продолжительности жизни
Неправильное питание
Увеличение уровня ежедневного стресса
Инструмент диагностики – стабилометрическая платформа (стабилограф)
Данные со стабилографа:
дискретное отображение , где – отрезок времени в секундах, – множество координат центра давления в миллиметрах.
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 3
Метод Фурье
- математический инструмент разложения сигнала на частотно-амплитудный спектр. Применяется в том числе для обработки и дальнейшего исследования стабилометрических сигналов.
Время, с
3/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 4
4/20
Дискретный метод Фурье. Принцип работы
Дано: дискретный сигнал где . Дискретное преобразование Фурье представлено в формуле (1)
(1)
где - набор мгновенных амплитуд сигнала s(k), – набор соответствующих амплитудам частот.
Частота, Гц
Амплитуда, мм
Частота, Гц
Амплитуда, мм
Спектр Фурье стационарного сигнала
Спектр Фурье нестационарного сигнала
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 5
Дан сигнал s(t) – одномерный временной ряд.
Этап 1: EMD (Empirical Mode Decomposition) – алгоритм разложения сигнала на «эмпирические моды». Первый шаг для получения неуточнённой моды представлен.
Метод Гильберта-Хуанга
5/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 6
Результат алгоритма EMD:
где - эмпирические моды, r(t) – остаток (resudial)
Этап 2:
применение преобразования Гильберта для каждой эмпирической моды
Образование аналитического сигнала:
,
где - мгновенная амплитуда моды , - мгновенная частота эмпирической моды
6/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 7
Спектр Гильберта-Хуанга, в отличие от спектра Фурье, представляется в частотно-амплитудно-временном пространстве. Соответственно, результаты спектра удобны для исследования мгновенных характеристик сигналов.
7/20
Частота, Гц
Время, сек
Квадрат амплитуды, мм2
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 8
Цель работы:
Разработка метода анализа стабилографического сигнала на основе спектра Гильберта-Хуанга
Поставленные задачи:
Исследование зависимости эмпирических мод сигнала от изменений амплитудно-частотных характеристик
Разработка метода выявления интервалов аномальных амплитуд
Кластеризация экспериментальных данных и подбор метрики для этого
8/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 9
Исследование зависимости эмпирических мод сигнала от изменений его амплитудно-частотных характеристик
Эмпирические моды зависят от огибающих сигнала (кубических сплайнов), построенных по точкам локального максимума и минимума.
Постановка задачи:
s(t)- сигнал
g(t) – кубический сплайн, проведённый по точкам локального максимума сигнала s(t)
, где
– точки локального максимума s(t)
Введём обозначения:
– зависит от частоты
- зависит от амплитуды
9/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 10
Условия, наложенные на кубический сплайн:
После преобразований условий на сплайн получаем задачу на нахождение коэффициентов сплайна .
Это краевая разностная задача 2го порядка с переменными коэффициентами:
(1)
Граничные условия:
(2)
(3)
10/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 11
Результаты решения:
, где:
, , где
3) B=0, А=
11/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 12
Получаем решение краевой задачи:
здесь были найдены , , как функции от (i) и и можно заключить, что:
различные (i) входят в коэффициенты сплайна всегда линейно.
зависимость с(k) от нелинейна.
Ввиду прямой корреляции значений (i) от значений мгновенных амплитуд сигнала, можно утверждать, что огибающие, построенные по точкам максимума (минимума), устойчивы относительно изменений амплитуд исходного сигнала.
Нелинейный вклад в значения коэффициентов с(k) требует отдельного исследования.
12/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 13
Эксперимент
Стабилография как метод исследования, используемый для оценки равновесия и баланса тела, основан на измерении координат центра давления (ЦД) человека в плоскости опоры.
Испытания проводились для 29 испытуемых.
- с открытыми глазами
- с закрытыми глазами
-в очках виртуальной реальности
- на мягкой поверхности
Входные данные:
Отображение , где – отрезок времени в секундах, – множество координат центра масс в миллиметрах. Для дальнейшей обработки в качестве входного сигнала берётся проекция отображения T на множество X.
13/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 14
Обработка входного сигнала
Обработка сигнала s(t) с помощью метода Гильберта-Хуанга. Результат: спектр Гильберта- Хуанга.
Частота, Гц
Время, сек
Квадрат амплитуды, мм2
14/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 15
Сбор всех положений при фиксированным частотам
Частота, Гц | Соответствующие амплитуды | Соответствующие моменты времени
0,25 |  | 
0,5 |  | 
… | … | …
19,75 |  | 
20 |  | 
Частота, Гц | Соответствующие амплитуды | Соответствующие моменты времени
0,25 |  | 
0,5 |  | 
… | … | …
19,75 |  | 
20 |  | 
Деление частот на три диапазона: 0,1 Гц – 0,5 Гц – работа вестибулярного рефлекса и зрительной системы 0,5 Гц – 2 Гц – работа мозжечковой регуляции 2 Гц – 20 Гц – работа проприоцепции
15/20
Интерпретацияя каждого диапазона взята из научной статьи:
Postural characteristics of diabetic neuropathy/ U. Oppenheim, R. Kohen-Raz, D. Alex, A. Kohen-Raz, M. Azary // Diabetes Care 1999; 22:328–332.

## Slide 16
16/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 17
Центрирование сигналов всех частотных диапазонов и взятие модуля от полученных функций
Выделение моментов аномальных амплитуд ( )
Выделение интервалов аномальных амплитуд (интервалов аномальной активации) при помощи сглаживания
17/20
Notes: След. слайд

## Slide 18
Кластеризация данных испытуемых
Оптимальная оценка количества кластеров была получена адаптивно для каждого набора данных с помощью критерия Калински-Харабаса. Параметром кластеризации стало ограничение числа кластеров: от 1 до 5. Сам процесс кластеризации был проведён с помощью метода k-средних, в основе которого лежит идея минимизации вариации внутри кластеров.
В качестве метрики кластеризации был использован момент времени, в который возникала максимальная амплитуда. Эта характеристика определялась для каждого временного спектра из частотных диапазонов. Таким образом, каждое испытание каждого испытуемого кодировалось трехмерным вектором.
Момент максимальной активации вестибулярного и зрительного аппарата
Момент максимальной активации мозжечковой регуляции
Момент максимальной активации проприоцепционной регуляции
18/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 19
Кластеризация испытуемых после 43 лет при испытании в VR-очках
19/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 20
Заключение
Исследована зависимость эмпирических мод сигнала от изменений его амплитудно-частотных характеристик
Разработан метод анализа стабилографического сигнала на основе спектра Гильберта-Хуанга
Кластеризованы экспериментальные данные и выбрана метрика для этого.
Благодарности
Особую благодарность выражаем направлению междисциплинарных исследований спорта научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус» за предоставленные экспериментальные данные для исследования.
20/20
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 21
Спасибо за внимание!

## Slide 22
Проблема «смешения мод» метода Гильберта-Хуанга
x(t)=10·sin(2·pi·50·t)+5·sin(2·pi·60·t)
+
Метод k-средних минимизирует сумму квадратов внутри кластеров.
Индекс Калински-Харабаса:
BGSS — сумма квадратов расстояний между центрами кластеров,
Notes: Итак, перейдем к первому пункту – оформление.
Основной просьбой со стороны подразделений было увеличить пространство презентации. Нам тоже показалось логичным и правильным, за счет уменьшения ширины корешка увеличить пространство для контента.
След. слайд

## Slide 23
Доказательство того, что: ) – функция Грина
Для начала проводится доказательство соблюдения условия (10) при :
так как является решением однородного уравнения, соответствующего уравнению задачи.
Далее, при , получается:
, так как является решением однородного уравнения, соответствующего уравнению (9).
И при :
Доказательство удовлетворения функцией условиям для функции Грина завершено.